## 原始
臺中市霧峰區避難收容處所空間及設備調查表
行政區 | 收容處所編號 | 收容處所名稱 | 收容處所地址 | 收容處所座標 |  | 適合災害類別 |  |  |  | 供水(是否堪用) | 供電(是否堪用) | 預估可收容人數及比例 |  |  | 室內收容 面積(㎡) | 室外收容 面積(㎡) | 所在樓層(數字) | 電梯設施 (數量) | 收容所內部配置圖釘掛醒目處 | 避難逃生路線圖 | 熱食烹煮設備 |  |  |  |  | 飲用水設備 | 收容處所衛浴設備調查 | [7 empty] | 收容處所附近(約300公尺內) 可提供衛浴設備之處所 |  |  | 避難收容處所看板(數量) | 避難收容處所 方向指示牌(數量) | 發電機(數量) | 儲水塔(數量) | 通過消防安檢 |  | 通過耐震度檢核 |  | 通過公共安檢 |  | 收容處所內電話
|  |  |  | 經度 | 緯度 | 水災 | 土石流 | 震災 | 海嘯 |  |  | 總數 | 男女比例(%) | [7 empty] | 瓦斯爐 | 電磁爐 | 鍋具 | 餐具設備 | 冰箱 |  | 沐浴設備 (數量) |  | 熱水器設備 (數量) |  | 馬桶設備 (含小便斗數量) |  | 無障礙廁所 (數量) | 洗手台 (數量) | 名稱 | 地址 | 沐浴設備 (數量)
[13 empty] | 男性 | 女性 | [12 empty] | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | [9 empty] | 是/否 | 日期(年月日) | 是/否 | 日期(年月日) | 是/否 | 日期(年月日)
霧峰區 | SB413-0001 | 霧峰區圖書館 | 霧峰區本堂里大同路8號 | 120.7006 | 24.0619 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 500 | 50 | 50 | 3167 | 0 | 3 | 2 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 4 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 是 | 111年05月18日 | 是 | 111年6月28日完成耐震詳評，結果為「需補強」。 | 是 | 110年09月17日 | 04-23332426專線
霧峰區 | SB413-0002 | 霧峰農工中正堂 | 霧峰區甲寅里中正路1222號 | 120.6996 | 24.0732 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 440 | 50 | 50 | 2650 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 台中市政府警察局霧峰分局 | 中正路1236號 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 是 | 112年03月23日 | 是 | 109年完成耐震初評，結果為「尚無疑慮」。 | 是 | 110年10月19日 | 04-23303118#101
霧峰區 | SB413-0003 | 僑榮國小樂群樓 | 霧峰區甲寅里民生路156號 | 120.7032 | 24.0699 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 750 | 50 | 50 | 600 | 2400 | B1 | 1 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | 112 | 11 | 22 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 是 | 112年03月23日 | 否 | 91年3月7日竣工之建物 | 是 | 110年9月27日 | 04-23335553*730
霧峰區 | SB413-0004 | 霧峰國中行政大樓 | 霧峰區北柳里國中路110號 | 120.6892 | 24.0683 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1370 | 50 | 50 | 715 | 4846 | B1 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | 共用1 | 共用1 | 101 | 73 | 4 | 22 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 是 | 112年03月27日 | 否 | 90年10月22日完工之建物 | 是 | 108年08月05日 | 04-23393175轉232
霧峰區 | SB413-0005 | 復興國小樂齡中心 | 霧峰區坑口里信義路50號 | 120.6973 | 24.0431 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 890 | 50 | 50 | 200 | 3381 | 1 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 3 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 是 | 112年3月26日 | 是 | 110年8月30日已完成補強 | 是 | 110年09月17日 | 04-23306075轉688
霧峰區 | SB413-0006 | 五福國小康寧樓 | 霧峰區五福里新埔路239號 | 120.6674 | 24.0735 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1655 | 50 | 50 | 300 | 6323 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 是 | 112年03月26日 | 否 | 90年5月10日竣工之建物 | 是 | 110年09月22日 | 04-23396119#730
霧峰區 | SB413-0007 | 吉峰國小風雨操場 | 霧峰區吉峰里民生路349號 | 120.7191 | 24.0796 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 170 | 50 | 50 | 0 | 1063.13 | 1 | 0 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 2 | 淋浴間 | 台中市霧峰區民生路349號 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 是 | 112年03月27日 | 否 | 92年8月23日竣工之建物 | 是 | 110年12月08日 | 04-23300893#830
霧峰區 | SB413-0008 | 北勢里活動中心 | 霧峰區北勢里丁台路571巷7號 | 120.6697 | 24.041 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 35 | 50 | 50 | 147 | 0 | 2 | 1 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 是 | 111年08月22日 | 否 | 99年12月25日竣工之建物 | 是 | 108年09月03日 | 04-23393521專線
霧峰區 | SB413-0009 | 光復國中小國中部 | 霧峰區南柳里柳豐路535號 | 120.6892 | 24.0442 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1080 | 50 | 50 | 738 | 3663 | B1 | 0 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 12 | 36 | 地下室 | 柳豐路535號 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 是 | 112年03月29日 | 否 | 91年6月18日竣工之建物 | 是 | 110年11月18日 | 04-23393141#231
霧峰區 | SB413-0010 | 霧峰國小禮堂 | 霧峰區本堂里中正路736號 | 120.6983 | 24.0577 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 250 | 50 | 50 | 414 | 1950 | 2 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 立法院中部辦公室 | 中正路734號 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 是 | 112年03月26日 | 否 | 91年6月31日竣工之建物 | 是 | 110年09月22日 | 04-23393069分機766/730 | 是否有補強證明文件 | 921後建物 | 禮堂=慈賢堂
霧峰區 | SB413-0011 | 峰谷國小南棟教室 | 霧峰區峰谷里峰谷路496號 | 120.7253 | 24.0353 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 900 | 50 | 50 | 300 | 3300 | 1-2 | 1 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 2 | 2 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 是 | 112年03月26日 | 否 | 95年1月27日竣工之建物 | 是 | 110年12月29日 | 04-23399271#730 | 洪總務主任 | 921後建物
霧峰區 | SB413-0012 | 萬豐國小半戶外球場 | 霧峰區萬豐里中正路224號 | 120.6983 | 24.028 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 150 | 50 | 50 | 0 | 620 | 1 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 25 | 2 | 5 | 農業試驗所 | 中正路189號 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 是 | 112年03月15日 | 否 | 109年12月22日竣工之建物 | 是 | 110年12月30日 | 04-23393417#832
霧峰區 | SB413-0013 | 桐林國小青桐林廣場 | 霧峰區桐林里民生路675號 | 120.736 | 24.0662 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 380 | 50 | 50 | 200 | 1349 | 1-2 | 0 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 是 | 112年03月09日 | 否 | 90年7月30日竣工之建物 | 是 | 110年04月07日 | 04-23304311
霧峰區 | SB413-0014 | 四德國小禮堂 | 霧峰區四德里四德路504號 | 120.6679 | 24.0608 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1425 | 50 | 50 | 500 | 5200 | 1 | 0 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 共用5 | 共用5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 10 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 是 | 112年03月26日 | 是 | 109年11月26日已補強完成 | 是 | 110年12月03日 | 04-23393374#630
霧峰區 | SB413-0015 | 甲寅里活動中心 | 霧峰區民生路125巷8號2樓 | 120.7013 | 24.0683 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 2 | 0 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 是 | 111年11月14日 | 是 | 107年11月9日完成耐震詳評，結果為「需補強」。 | 是 | 110年12月3日 | 04-23308890專線
霧峰區 | SB413-0016 | 本鄉里活動中心 | 霧峰區民生路95號 | 120.7008 | 24.0671 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 25 | 50 | 50 | 99 | 0 | 1-2 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 是 | 111年11月14日 | 是 | 107年11月15日完成耐震詳評，結果為「不需要補強」。 | 是 | 110年11月24日 | 04-23336367專線
霧峰區 | SB413-0018 | 四德里活動中心 | 霧峰區四德路533號2樓 | 120.667 | 24.0608 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 50 | 50 | 50 | 264 | 0 | 2 | 0 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 是 | 111年11月14日 | 是 | 107年11月9日完成耐震詳評，結果為「需補強」 | 是 | 110年12月3日 | 04-23398205專線
霧峰區 | SB413-0019 | 南勢里活動中心 | 霧峰區南勢里光明路280-3號 | 120.6737 | 24.0276 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 50 | 50 | 50 | 264 | 0 | 2 | 0 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 無 | 無 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 是 | 111年08月22日 | 是 | 111年12月30日完成耐震初評，結果為「需詳評」。 | 是 | 111年08月16日 | 04-23329371專線
合計
填表說明：請依下列填表說明逐項查核填列。 1.本表人數、面積、數字、數量等欄位，請填阿拉伯數字，勿填單位。 2.確實按表格要求填寫，若無請填無，請勿空白。 3.男女比例：依據場所內部規劃配置可提供收容男性及女性比例。 4.室內收容面積：以「實際可收容」之面積填寫，樓梯、辦公室等空間之面積請予以扣除。 5.室外收容面積：以目前收容場所旁可做為地震收容使用之室外空間，如學校操場、活動中心前後廣場等等。 6.所在樓層：請填收容處所內確實能容納收容之樓層。 7.沐浴設備數量(隔間數或組數)：統計實際衛浴間數或蓮蓬頭組數。 8.通過耐震力檢核:若以室內空間做為震災收容空間，須依實際耐震力檢核情形填寫；以戶外空間做為震災收容空間者，無須檢核，填寫方式如表格範例。 （依據「臺中市臨時避難收容處所設置作業要點」地震災害合適之臨時避難收容處所1.以戶外空間為原則2.以室內場所為避難收容處所，必須擇訂符合耐震力評估之公有建築物。） **本表部分欄位與「衛生福利部重大災害民生物資及志工人力整合網絡平台管理系統」之災民收容所資料相同，請再次確認資料是否一致且正確。 | [37 empty] | 填表人 |  | 陳莘華
※本區避難收容能量調查表，填報日期：112年4月18日

## 耐震評估
臺中市霧峰區避難收容處所 辦理「建築物實施耐震評估及補強方案」執行情形
收容處所編號 | 收容處所名稱 | 收容處所地址 | 適合災害類別 |  |  |  | 通過耐震度檢核 |  | 收容處所內電話
|  |  | 水災 | 土石流 | 震災 | 海嘯
[7 empty] | 是/否 | 日期(年月日)
SB413-0001 | 霧峰區圖書館 | 霧峰區本堂里大同路8號 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 111年6月28日完成耐震詳評，結果為「需補強」。 | 04-23332426專線
SB413-0002 | 霧峰農工中正堂 | 霧峰區甲寅里中正路1222號 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 109年完成耐震初評，結果為「尚無疑慮」。 | 04-23303118#101
SB413-0003 | 僑榮國小樂群樓 | 霧峰區甲寅里民生路156號 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 91年3月7日竣工之建物 | 04-23335553*730
SB413-0004 | 霧峰國中行政大樓 | 霧峰區北柳里國中路110號 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 90年10月22日完工之建物 | 04-23393175轉232
SB413-0005 | 復興國小樂齡中心 | 霧峰區坑口里信義路50號 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 110年8月30日已完成補強 | 04-23306075轉688
SB413-0006 | 五福國小康寧樓 | 霧峰區五福里新埔路239號 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 90年5月10日竣工之建物 | 04-23396119#730
SB413-0007 | 吉峰國小風雨操場 | 霧峰區吉峰里民生路349號 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 92年8月23日竣工之建物 | 04-23300893#830
SB413-0008 | 北勢里活動中心 | 霧峰區北勢里丁台路571巷7號 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 99年12月25日竣工之建物 | 04-23393521專線
SB413-0009 | 光復國中小國中部 | 霧峰區南柳里柳豐路535號 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 91年6月18日竣工之建物 | 04-23393141#231
SB413-0010 | 霧峰國小禮堂 | 霧峰區本堂里中正路736號 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 91年6月31日竣工之建物 | 04-23393069分機766
SB413-0011 | 峰谷國小南棟教室 | 霧峰區峰谷里峰谷路496號 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 95年1月27日竣工之建物 | 04-23399271#730
SB413-0012 | 萬豐國小半戶外球場 | 霧峰區萬豐里中正路224號 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 109年12月22日竣工之建物 | 04-23393417#832
SB413-0013 | 桐林國小青桐林廣場 | 霧峰區桐林里民生路675號 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 90年7月30日竣工之建物 | 04-23304311
SB413-0014 | 四德國小禮堂 | 霧峰區四德里四德路504號 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 109年11月26日已補強完成 | 04-23393374#630
SB413-0015 | 甲寅里活動中心 | 霧峰區民生路125巷8號2樓 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 107年11月9日完成耐震詳評，結果為「需補強」。 | 04-23308890專線
SB413-0016 | 本鄉里活動中心 | 霧峰區民生路95號 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 107年11月15日完成耐震詳評，結果為「不需要補強」。 | 04-23336367專線
SB413-0018 | 四德里活動中心 | 霧峰區四德路533號2樓 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 107年11月9日完成耐震詳評，結果為「需補強」 | 04-23398205專線
SB413-0019 | 南勢里活動中心 | 霧峰區南勢里光明路280-3號 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 111年12月30日完成耐震初評，結果為「需詳評」。 | 04-23329371專線
112.06.01製

## 使照
臺中市霧峰區避難收容處所領用使用執照清冊
收容處所編號 | 收容處所名稱 | 收容處所地址 | 使用執照字號 | 收容處所內電話
SB413-0001 | 霧峰區圖書館 | 霧峰區本堂里大同路8號 | 79工建使字第4840號 | 04-23332426專線
SB413-0002 | 霧峰農工中正堂 | 霧峰區甲寅里中正路1222號 | 99.06.11 (075)府工建使字第04605號 | 04-23303118#101
SB413-0003 | 僑榮國小樂群樓 | 霧峰區甲寅里民生路156號 | 91.06.14 90工建使字第285號 | 04-23335553*730
SB413-0004 | 霧峰國中行政大樓 | 霧峰區北柳里國中路110號 | 97.12.25 90工建使字第69號 | 04-23393175轉232
SB413-0005 | 復興國小樂齡中心 | 霧峰區坑口里信義路50號 | 77.04.22 76建管使字第1576號 | 04-23306075轉688
SB413-0006 | 五福國小康寧樓 | 霧峰區五福里新埔路239號 | 91.03.25 89工建使字953號 | 04-23396119#730
SB413-0007 | 吉峰國小風雨操場 | 霧峰區吉峰里民生路349號 | 92.09.10 91工建使字第1466號 | 04-23300893#830
SB413-0008 | 北勢里活動中心 | 霧峰區北勢里丁台路571巷7號 | 101.11.16 101府授都建使字第02700號 | 04-23393521專線
SB413-0009 | 光復國中小國中部 | 霧峰區南柳里柳豐路535號 | 91.09.05 90工建使字第104號 | 04-23393141#231
SB413-0010 | 霧峰國小禮堂 | 霧峰區本堂里中正路736號 | 91.08.01 89工建使字第890號 | 04-23393069分機766
SB413-0011 | 峰谷國小南棟教室 | 霧峰區峰谷里峰谷路496號 | 95.04.12 94府工建使字第1517號 | 04-23399271#730
SB413-0012 | 萬豐國小半戶外球場 | 霧峰區萬豐里中正路224號 | 110.02.05 110中都使字00191號 | 04-23393417#832
SB413-0013 | 桐林國小青桐林廣場 | 霧峰區桐林里民生路675號 | 90.10.11 89工建使字844號 | 04-23304311
SB413-0014 | 四德國小禮堂 | 霧峰區四德里四德路504號 |  | 04-23393374#630
SB413-0015 | 甲寅里活動中心 | 霧峰區民生路125巷8號2樓 | 76.11.04 75建管使字3399號 | 04-23308890專線
SB413-0016 | 本鄉里活動中心 | 霧峰區民生路95號 | 95.07.10 93府工建使字00360號 | 04-23336367專線
SB413-0018 | 四德里活動中心 | 霧峰區四德路533號2樓 | 78.03.17 76建管使字6802號 | 04-23398205專線
SB413-0019 | 南勢里活動中心 | 霧峰區南勢里光明路280-3號 | 84.03.22 81工建管字9009號 | 04-23329371專線
112.06.01製